## Energiekostenberechnung
Berechnung der Energieverluste durch die Warmwasserzirkulation
Zirkulation | Ständig | EZS |  | In den grünen Zellen ist eine Eingabe möglich zur Anpassung der Berechnung für andere Parameter (nur in Execl-Version)
Elektrische Verluste
| Wert | Wert | Einheit | Bemerkung
Pumpenleistung | 25 | 25 | Watt
Laufzeit pro Tag | 14 | 1 | Stunde(n) | Ständig: 7 Uhr - 21 Uhr / Elektr.Zirk.Steuerung ca. 20 * 3min
Jahresverbrauch | 127.75 | 9.125 | KWh | Pumpe läuft 365 Tage im Jahr
Strompreis | 0.18 | 0.18 | Cent pro KWh
Jahreskosten | 22.995 | 1.6425 | Euro
Heizungsverluste
Leitungslänge | 18 | 18 | m | Gesamtlänge Warmwasserleitung + Zirkulationleitung (vor-zurück)
Rohrinnendurchm. | 15 | 15 | mm | Aussendurchmesser minus 3mm (Wandstärke)
Wasserinhalt | 3.1793 | 3.1793 | Liter | Wassermenge in der Rohrleitung
Zirkulationszeit | 80 | 80 | Sekunden | Solange benötigt die Pumpe um das Warmwaser durch den Zikulationskreislauf zu pumpen
Abkühlung | 2.5 | 2.5 | Grad Celsius | Gemessener Temperaturunterschied zwischen Warmwasser-leitung und Zirkulationleitung am Wamwasserspeicher
Energieverlust | 0.009242 | 0.009242 | KWh | Verlust während der Zirkulationszeit
Energieverlust/h | 0.41589 | 0.41589 | KWh | Verlust hochgerechnet auf 1 Stunde
Tagesverlust | 5.8225 | 0.41589 | KWh | Verlust hochgerechnet auf die tägliche Betriebszeit
Tage pro Jahr | 210 | 210 | Tage | Während der Heizperiode Nov.-März kann man die Wärmeverluste indirekt zur Hausheizung nutzen
Jahresverlust | 1222.7174 | 87.337 | KWh
Jahreskosten | 220.0891 | 15.7207 | Euro | Stromkosten wenn das Warmwasser elektrisch erzeugt würde
Ölverbrauch | 119.8743 | 8.5624 | Liter | 1 l Öl entspricht einer Energiemenge von 10,2KWh
Ölkosten | 0.8 | 0.8 | Euro/Liter
Jahreskosten | 95.8994 | 6.85 | Euro | Ölkosten wenn das Warmwasser mit Ölbrenner erzeugt wird
Gaspreis | 7.4 | 7.4 | Cent/KWh
Gaskosten | 90.4811 | 6.4629 | Euro | Gaskosten wenn das Warmwasser mit einem Gasbrenner erzeugt wird
Jahresgesamtkosten
Strom(Pumpe) + Öl | 118.8944 | 8.4925 | Euro
Strom(Pumpe) + Gas | 113.4761 | 8.1054 | Euro
Strom(Pumpe) + Strom | 243.0841 | 17.3632 | Euro
| Ständig | Elektr.Zirk.St.
Pumpenverbrauch | 127.75 | 9.125
Zirkulationsverlust | 1222.7174 | 87.337